	35А6609
	Аппаратура для поверки
измерителя коэффициента амплитудной модуляции
	К2-34 (в качестве эталона)

	35У7775
	Установки образцовые
измерительные
	К2-38 (в качестве эталона)

	33С3572
	Синтезаторы частот
	Г7М-50 (только периодическая поверка)

	35Г2514 *
	Генераторы сигналов высокочастотные в диапазоне частот до 18 ГГц
	"Г-7 НОВО ГСП-10", АКИП-3208 (опц. 21BW32), АКИП-3209, АКИП-3210, Г4-108, Г4-109, Г4-111, Г4-196, Г4-202, Г4-204, Г4-220А, Г4-226, Г4-227, Г4-229, Г7М-04, Ceyear 1465 и 1465-V (C), PLG06, PLG12, PXI-5651 (в комплекте с ПК с шиной PXI, c ПО), RFSG4, RFSG6, RFSG12, RFSG6H, SG384, SG394, SG386, SG396, SMС100A (опц. B103), SMA100A (опц. B106), SMB100A, и другие

	35Г2515 *
	Генераторы сигналов высокочастотные в диапазоне частот до 40 ГГц
	Г4-115, Г4-155, Г4-156, Г4-175, Г7М-20А, Ceyear 1465 и 1465-V (D/F/H), RFSG20, RFSG26, SMF100A (опц. B122, B144), PLG20 и другие

	35А3219
	Анализаторы спектра

низкочастотные
	R&S UPV

	35К0417
	Комплексы аппаратно-программные
	ПАРНАС-ЭХО12Е

	35И2146 *
	Измерители нелинейных искажений
	С6-5, С6-7, С6-8, С6-11, СК6-13, АКИП-4501 и другие

	35С0483
	Системы измерительные автоматизированные
	"Каскад"

	35С3770
	Системы измерительные автоматизированные
	"Тандем"

	35А5136
	Анализаторы радиосетей
	R&S TSMW с опцией К-27

	35И2239 *
	Измерители коэффициента гармоник
	СК6-220 (в комплекте с формуляром)

	35А3236 *
	Анализаторы спектра до 18 ГГц включительно
	 

	35К5513
	Конверторы выносные
	АРК-КНВ4 НАЛС.464344.057 (в комплекте с измерителем напряженности поля панорамным Аргамак-ИС)

	35Т7345 *
	Радиотестеры
	Stabilock 4015, Stabilock 4032


* - по согласованию с отделом.

